- 行政处罚决定书

衡城罚决字〔2024〕3号

当事人：周正德

出生年月：1958年4月

年龄：66

民族：汉

工作单位：常宁市氮肥厂

文化程度：初中

身份证号码：430425********0416

住址：湖南省常宁市松柏镇大渔穗旺2栋5号

联系电话：15073438891

你本人在衡阳市高新技术产业开发区长丰大道与杨柳路交汇处湾田科技园6号楼高新区怡程酒店建筑西侧楼梯间负一楼与一楼的歇台处，涉嫌擅自操作燃气阀门并安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置的行为，涉嫌违反《城镇燃气管理条例》第二十八条第一款第一项、第四项规定，本机关于2024年11月18日立案调查。

经查明, 你本人2024年2月1-3日，在衡阳市高新技术产业开发区长丰大道与杨柳路交汇处湾田科技园6号楼高新区怡程酒店老板王昭平的聘请下，擅自操作燃气阀门并将该酒店建筑西侧楼梯间负一楼与一楼歇台处的户内燃气设施和燃气计量装置进行安装、改装、拆除，间接导致高新区怡程酒店“6·22”一般中毒事故发生，造成了严重的社会影响及严重的安全隐患。

上述事实，由以下证据证实：

证据一:衡阳市应急管理局《高新区怡程酒店“6·22”一般中毒事故调查报告》。证明当事人于2024年2月1-3日，在衡阳市高新技术产业开发区长丰大道与杨柳路交汇处湾田科技园6号楼高新区怡程酒店老板王昭平的聘请下，擅自操作燃气阀门并将该酒店建筑西侧楼梯间负一楼与一楼歇台处的户内燃气设施和燃气计量装置擅自进行安装、改装、拆除，间接导致高新区怡程酒店“6·22”一般中毒事故发生的违法事实；

证据二：当事人周正德身份证复印件，证明当事人：姓名：周正德，出生年月：1958年4月，年龄：66，民族：汉工作单位：常宁市氮肥厂，文化程度：初中，身份证号码：430425********0416，住址：湖南省常宁市松柏镇大渔穗旺2栋5号，联系电话：15073438891等基本信息及当事人周正德非经考核合格的燃气维修人员；

证据三：衡阳市高新技术产业开发区麗园饭店营业执照及经营者王昭平身份证复印件。证明当事人承接焊接业务的公司名称为衡阳市高新技术产业开发区麗园饭店，焊接业务聘请人是衡阳市高新技术产业开发区麗园饭店经营者王昭平，焊接地点在衡阳市高新技术产业开发区长丰大道与杨柳路交汇处湾田科技园6号楼高新区怡程酒店等涉案信息；

证据四：微信转账凭证。证明当事人与衡阳市高新技术产业开发区麗园饭店经营者王昭平聘请其焊接水管、蒸汽管、燃气管道支付酬金的事实；

证据五：谈话记录：2024年6月27日9：05至6月27日10：03。证明衡阳市应急管理局综合行政执法支队及衡阳市公安局执法人员对当事人周正德涉嫌的违法行为进行调查取证并确认违法事实的基本情况；

证据六：谈话记录：2024年7月1日10：09至7月1日10：43）。证明衡阳市商务局服务科及衡阳市建设工程质量安全监督站执法人员对当事人周正德涉嫌违的法行为进行调查取证并确认违法事实的基本情况；

证据七：调查(询问）笔录。证明当事人于2024年2月1-3日，在衡阳市高新技术产业开发区长丰大道与杨柳路交汇处湾田科技园6号楼高新区怡程酒店老板王昭平的聘请下，擅自操作燃气阀门并将该酒店建筑西侧楼梯间负一楼与一楼歇台处的户内燃气设施和燃气计量装置，擅自进行安装、改装、拆除，间接导致高新区怡程酒店“6·22”一般中毒事故发生的违法行为属实，对本机关调查认定的违法事实无异议，愿意接受行政处罚。

2024年12月10日，本机关依法向你本人送达了《行政处罚事先告知书》（衡城罚告字〔2024〕8号、《行政处罚事听证知书》衡城罚听告字〔2024〕8号），告知你本人拟作出行政处罚决定的事实、理由、依据及内容，并告知你本人依法享有的权利。你本人在规定期限内未提出陈述、申辩以及听证要求。

本机关认为，你本人在2024年2月1-3日，在衡阳市高新技术产业开发区长丰大道与杨柳路交汇处湾田科技园6号楼高新区怡程酒店老板王昭平的聘请下，将该酒店建筑西侧楼梯间负一楼与一楼歇台处的户内燃气设施和燃气计量装置，擅自进行安装、改装、拆除的行为，违反了《城镇燃气管理条例》第二十八条第一款第一项、第四项的规定，根据《城镇燃气管理条例》第四十九条：违反本条例规定，燃气用户及相关单位和个人有下列行为之一的，由燃气管理部门责令限期改正；逾期不改正的，对单位可以处10万元以下罚款，对个人可以处1000元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）擅自操作公用燃气阀门的；（二）将燃气管道作为负重支架或者接地引线的；（三）安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具的；（四）擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置的；（五）在不具备安全条件的场所使用、储存燃气的；（六）改变燃气用途或者转供燃气的；（七）未设立售后服务站点或者未配备经考核合格的燃气燃烧器具安装、维修人员的；（八）燃气燃烧器具的安装、维修不符合国家有关标准的。盗用燃气的，依照有关治安管理处罚的法律规定进行处罚的规定，应当对你本人实施行政处罚。

鉴于当事人周正德在明知酒店经营者没有向衡阳市天然气有限责任公司提出拆装燃气设施申请的情况下：1.擅自操作天然气管道阀门；2.擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置；3.非经考核合格的燃气维修人员从事燃气专业操作工作；4.当事人周正德的违法行为，间接造成了高新区怡程酒店“6·22”一般中毒事故。综上，根据《城镇燃气管理条例》第四十九条及湖南省住房和城乡建设厅《城镇燃气管理条例》第四十九条的行政处罚裁量权基准：违法行为情形和处罚基准第3项的规定，对你本人作出如下行政处罚：处罚人民币1000元（壹仟元）整。

上述罚款，你本人应当自收到本处罚决定书之日起15日内，持本决定书，到指定银行湖南银行股份有限公司衡阳船山支行（账号：70080101315010346）缴纳。逾期不缴纳罚款的，本机关将根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的规定，每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

如不服本处罚决定，可以在收到本决定书之日起60日内向衡阳市人民政府申请行政复议；也可以在收到本决定书之日起6个月内直接向衡阳铁路运输法院起诉，但本决定不停止执行，法律另有规定的除外。逾期不申请行政复议、不提起行政诉讼又不履行的，本机关将依法申请人民法院强制执行或依照有关规定强制执行。

衡阳市城市管理局

2024年12月23日

联 系 人及电话：局政策法规科  0734-8809330

联系地址及邮政编码：衡阳市蒸湘区长丰大道43号  421000